Kosztorys ofertowy

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty wewnętrzne |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozbiórki i nowe ściany |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne skucie płytek o gr. do 1 cm na | m2 | 9,440 |  |  |
| d.1.1 | powierzchniach poziomych i pionowych |  |  |  |  |
| 2 | Rozebranie murów z pustaków typu 'MAX' w | m3 | 3,916 |  |  |
| d.1.1 | budynkach wielokondygnacyjnych o |  |  |  |  |
|  | wysokości do 9 m na zaprawie cementowo- |  |  |  |  |
|  | wapiennej |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 11,000 |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o | szt | 2,000 |  |  |
| d.1.1 | powierzchni do 2 m2 |  |  |  |  |
| 5 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 | m3 | 4,959 |  |  |
| d.1.1 | cm, wys. bloczka 20 cm - ściany działowe |  |  |  |  |
| 7 | Tynki wewn.zwykłe kat.III | m2 | 9,918 |  |  |
| d.1.1 | wykon.mechanicznie na ścianach |  |  |  |  |
| 8 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 9,918 |  |  |
| d.1.1 | gruntującą (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 9 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 9,918 |  |  |
| d.1.1 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 10 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 9,918 |  |  |
| d.1.1 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| Razem | Rozbiórki i nowe | ściany |  |  |  |
| 1.2 | Wiatrołap |  |  |  |  |
| 11 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 20,000 |  |  |
| d.1.2 | gruntującą (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 12 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 20,000 |  |  |
| d.1.2 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 13 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 20,000 |  |  |
| d.1.2 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 14 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 11,000 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
| Razem | Wiatrołap |  |  |  |
| 1.3 | Kuchnia |  |  |  |  |
| 16 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Demontaż z muru ościeżnic drewnianych | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.3 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |  |  |  |  |
| 18 | Drzwi z oknem wydawczym o pow.ponad 1.5 | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.3 | m2 z kształtowników z wysokoudarowego |  |  |  |  |
|  | PCW |  |  |  |  |
| 19 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Skucie tynków cementowo-wapiennych i | m2 | 47,100 |  |  |
| d.1.3 | cementowych |  |  |  |  |
| 21 | Tynki wewn.zwykłe kat.III | m2 | 47,100 |  |  |
| d.1.3 | wykon.mechanicznie na ścianach |  |  |  |  |
| 22 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 67,600 |  |  |
| d.1.3 | gruntującą |  |  |  |  |
| 23 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 32,200 |  |  |
| d.1.3 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 24 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 32,200 |  |  |
| d.1.3 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 25 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 | m2 | 29,400 |  |  |
| d.1.3 | cm na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 26 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie | m2 | 20,500 |  |  |
| d.1.3 | cementowej |  |  |  |  |
| 27 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 | 20,500 |  |  |
| d.1.3 | podposadzkowa |  |  |  |  |
| 28 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy | m2 | 20,500 |  |  |
| d.1.3 | cementowej grub 2 cm na ostro |  |  |  |  |
| 29 | Posadzki z płytek terakota 30x30 cm | m2 | 20,500 |  |  |
| d.1.3 | układane na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 30 | Mechaniczne wykucie podejść pod | m2 | 12,000 |  |  |
| d.1.3 | kanalizację |  |  |  |  |
| 31 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w | m | 25,000 |  |  |
| d.1.3 | gotowych wykopach, wewnątrz budynków o |  |  |  |  |
|  | połączeniach wciskowych |  |  |  |  |
| 32 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm | m | 7,500 |  |  |
| d.1.3 | - kratka ściekowa |  |  |  |  |
| 33 | Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla | kpl. | 1 |  |  |
| d.1.3 | instalacji |  |  |  |  |
| 34 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m | 25,000 |  |  |
| d.1.3 | o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach |  |  |  |  |
|  | zgrzewanych, na ścianach w budynkach |  |  |  |  |
|  | mieszkalnych |  |  |  |  |
| 35 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - | m | 25,000 |  |  |
| d.1.3 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |  |  |  |  |
| 36 | Dodatki za podejścia dopływowe w | szt. | 3,000 |  |  |
| d.1.3 | rurociągach z tworzyw sztucznych do |  |  |  |  |
|  | zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, |  |  |  |  |
|  | hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. |  |  |  |  |
|  | zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |
|  | Umywalki i zlewozmywaki |  |  |  |  |
| 37 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.3 | wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. |  |  |  |  |
|  | nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy |  |  |  |  |
|  | Danfoss |  |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Baterie zmywakowe stojace z przyłaczem | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.3 | elastycznym o śr.nom. 15 mm |  |  |  |  |
| 39 | Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1.3 | 15 mm |  |  |  |  |
| 40 | Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.3 | mm |  |  |  |  |
| 41 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń | kpl. | 6,000 |  |  |
| d.1.3 | kuchennych w obudowie |  |  |  |  |
| 43 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył | m | 60,000 |  |  |
| d.1.3 | do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych |  |  |  |  |
|  | bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  |  |  |  |
|  | trójfazowe YDY 450/750 V 5x6mm2 |  |  |  |  |
| 44 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt | szt. | 10,000 |  |  |
| d.1.3 | instalacyjny mocowany na zaprawie |  |  |  |  |
|  | cementowej lub gipsowej - wykonanie |  |  |  |  |
|  | ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |
| 45 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 | szt. | 10,000 |  |  |
| d.1.3 | mm o 4 wylotach |  |  |  |  |
| Razem | Kuchnia |  |  |  |
| 1.4 | Zmywalnia |  |  |  |  |
| 46 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |
| 47 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |
| 48 | Demontaż z muru ościeżnic drewnianych | m2 | 2,000 |  |  |
| d.1.4 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - stare |  |  |  |  |
|  | okno wydawcze drewniane |  |  |  |  |
| 49 | Okno wydawcze o pow.ponad 1.5 m2 z | m2 | 2,000 |  |  |
| d.1.4 | kształtowników z wysokoudarowego PCW |  |  |  |  |
| 50 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 27,680 |  |  |
| d.1.4 | gruntującą (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 51 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 10,560 |  |  |
| d.1.4 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 52 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 10,560 |  |  |
| d.1.4 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 53 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 | m2 | 15,120 |  |  |
| d.1.4 | cm na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 54 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie | m2 | 7,000 |  |  |
| d.1.4 | cementowej |  |  |  |  |
| 55 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 | 7,000 |  |  |
| d.1.4 | podposadzkowa |  |  |  |  |
| 56 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy | m2 | 7,000 |  |  |
| d.1.4 | cementowej grub 2 cm na ostro |  |  |  |  |
| 57 | Posadzki z płytek terakota 30x30 cm | m2 | 7,000 |  |  |
| d.1.4 | układane na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Mechaniczne wykucie podejść pod | m2 | 12,000 |  |  |
| d.1.4 | kanalizację |  |  |  |  |
| 59 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w | m | 20,000 |  |  |
| d.1.4 | gotowych wykopach, wewnątrz budynków o |  |  |  |  |
|  | połączeniach wciskowych |  |  |  |  |
| 60 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm | m | 5,000 |  |  |
| d.1.4 | - kratka ściekowa |  |  |  |  |
| 61 | Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla | kpl. | 1 |  |  |
| d.1.4 | instalacji |  |  |  |  |
| 62 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m | 10,000 |  |  |
| d.1.4 | o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach |  |  |  |  |
|  | zgrzewanych, na ścianach w budynkach |  |  |  |  |
|  | mieszkalnych |  |  |  |  |
| 63 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - | m | 10,000 |  |  |
| d.1.4 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |  |  |  |  |
| 64 | Dodatki za podejścia dopływowe w | szt. | 3,000 |  |  |
| d.1.4 | rurociągach z tworzyw sztucznych do |  |  |  |  |
|  | zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, |  |  |  |  |
|  | hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. |  |  |  |  |
|  | zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |
|  | Umywalki i zlewozmywaki |  |  |  |  |
| 65 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.4 | wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. |  |  |  |  |
|  | nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy |  |  |  |  |
|  | Danfoss |  |  |  |  |
| 66 | Baterie zmywakowe stojace z przyłaczem | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.4 | elastycznym o śr.nom. 15 mm |  |  |  |  |
| 67 | Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.4 | 15 mm |  |  |  |  |
| 68 | Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.4 | mm |  |  |  |  |
| 69 | Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń | kpl. | 2,000 |  |  |
| d.1.4 | kuchennych w obudowie |  |  |  |  |
| 70 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył | m | 30,000 |  |  |
| d.1.4 | do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych |  |  |  |  |
|  | bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  |  |  |  |
|  | trójfazowe YDY 450/750 V 5x6mm2 |  |  |  |  |
| 71 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.4 | instalacyjny mocowany na zaprawie |  |  |  |  |
|  | cementowej lub gipsowej - wykonanie |  |  |  |  |
|  | ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |
| 72 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.4 | mm o 4 wylotach |  |  |  |  |
| Razem | Zmywalnia |  |  |  |
| 1.5 | Przygotowanie warzyw i jaj |  |  |  |  |
| 73 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 1,000 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 39,631 |  |  |
| d.1.5 | gruntującą (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 76 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 17,991 |  |  |
| d.1.5 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 77 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 17,991 |  |  |
| d.1.5 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 78 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 | m2 | 17,640 |  |  |
| d.1.5 | cm na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 79 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie | m2 | 8,250 |  |  |
| d.1.5 | cementowej |  |  |  |  |
| 80 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 | 8,250 |  |  |
| d.1.5 | podposadzkowa |  |  |  |  |
| 81 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy | m2 | 8,250 |  |  |
| d.1.5 | cementowej grub 2 cm na ostro |  |  |  |  |
| 82 | Posadzki z płytek terakota 30x30 cm | m2 | 8,250 |  |  |
| d.1.5 | układane na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 83 | Mechaniczne wykucie podejść pod | m2 | 4,000 |  |  |
| d.1.5 | kanalizację |  |  |  |  |
| 84 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w | m | 8,000 |  |  |
| d.1.5 | gotowych wykopach, wewnątrz budynków o |  |  |  |  |
|  | połączeniach wciskowych |  |  |  |  |
| 85 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm | m | 5,000 |  |  |
| d.1.5 | - kratka ściekowa |  |  |  |  |
| 86 | Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla | kpl. | 1 |  |  |
| d.1.5 | instalacji |  |  |  |  |
| 87 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m | 15,000 |  |  |
| d.1.5 | o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach |  |  |  |  |
|  | zgrzewanych, na ścianach w budynkach |  |  |  |  |
|  | mieszkalnych |  |  |  |  |
| 88 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - | m | 15,000 |  |  |
| d.1.5 | jednowarstwowymi gr.9 mm (E) |  |  |  |  |
| 89 | Dodatki za podejścia dopływowe w | szt. | 3,000 |  |  |
| d.1.5 | rurociągach z tworzyw sztucznych do |  |  |  |  |
|  | zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, |  |  |  |  |
|  | hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. |  |  |  |  |
|  | zewnętrznej 20 mm |  |  |  |  |
|  | Umywalki i zlewozmywaki |  |  |  |  |
| 90 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.5 | wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. |  |  |  |  |
|  | nominalna przyłączy 1/2" - HA216 firmy |  |  |  |  |
|  | Danfoss |  |  |  |  |
| 91 | Baterie zmywakowe stojace z przyłaczem | szt. | 1,000 |  |  |
| d.1.5 | elastycznym o śr.nom. 15 mm |  |  |  |  |
| 92 | Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1.5 | 15 mm |  |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Zawory przelotowe kątowe chromowane 15 | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.5 | mm |  |  |  |  |
| 94 | Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń | kpl. | 2,000 |  |  |
| d.1.5 | kuchennych w obudowie |  |  |  |  |
| 95 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył | m | 30,000 |  |  |
| d.1.5 | do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych |  |  |  |  |
|  | bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  |  |  |  |
|  | trójfazowe YDY 450/750 V 5x6mm2 |  |  |  |  |
| 96 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.5 | instalacyjny mocowany na zaprawie |  |  |  |  |
|  | cementowej lub gipsowej - wykonanie |  |  |  |  |
|  | ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |
| 97 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1.5 | mm o 4 wylotach |  |  |  |  |
| Razem | Przygotowanie warzyw | i jaj |  |  |  |
| 1.6 | Komunikacja |  |  |  |  |
| 98 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 10,000 |  |  |
| d.1.6 | gruntującą (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 99 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 10,000 |  |  |
| d.1.6 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 100 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 10,000 |  |  |
| d.1.6 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 101 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
| 102 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 2,000 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
| 103 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie | m2 | 2,850 |  |  |
| d.1.6 | cementowej |  |  |  |  |
| 104 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 | 2,850 |  |  |
| d.1.6 | podposadzkowa |  |  |  |  |
| 105 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy | m2 | 2,850 |  |  |
| d.1.6 | cementowej grub 2 cm na ostro |  |  |  |  |
| 106 | Posadzki z płytek terakota 30x30 cm | m2 | 2,850 |  |  |
| d.1.6 | układane na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 107 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył | m | 5,000 |  |  |
| d.1.6 | do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych |  |  |  |  |
|  | bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  |  |  |  |
|  | YDY 450/750 V 3x2.5mm2 |  |  |  |  |
| 108 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1.6 | instalacyjny mocowany na zaprawie |  |  |  |  |
|  | cementowej lub gipsowej - wykonanie |  |  |  |  |
|  | ślepych otworów w podłożu ceglanym |  |  |  |  |
| 109 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1.6 | mm o 4 wylotach |  |  |  |  |
| 110 | Oprawy oświetleniowe w obudowie | kpl. | 1,000 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
| Razem | Komunikacja |  |  |  |
| 1.7 | Korytarz |  |  |  |  |

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją | m2 | 60,450 |  |  |
| d.1.7 | gruntującą (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 112 | Wewnętrzne gładzie gipsowe | m2 | 60,450 |  |  |
| d.1.7 | jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 113 | Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą | m2 | 60,450 |  |  |
| d.1.7 | emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity) |  |  |  |  |
| 114 | Demontaż skrzydeł drzwiowych | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1.7 |  |  |  |  |  |
| 115 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne | m2 | 2,000 |  |  |
| d.1.7 |  |  |  |  |  |
| 116 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie | m2 | 11,100 |  |  |
| d.1.7 | cementowej |  |  |  |  |
| 117 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma | m2 | 11,100 |  |  |
| d.1.7 | podposadzkowa |  |  |  |  |
| 118 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy | m2 | 11,100 |  |  |
| d.1.7 | cementowej grub 2 cm na ostro |  |  |  |  |
| 119 | Posadzki z płytek terakota 30x30 cm | m2 | 11,100 |  |  |
| d.1.7 | układane na klej metodą zwykłą |  |  |  |  |
| 120 | Oprawy oświetleniowe w obudowie | kpl. | 1,000 |  |  |
| d.1.7 |  |  |  |  |  |
| Razem | Korytarz |  |  |  |